Załącznik  nr  1

1.jednorazowy,  kwartalny  koszt  konserwacji  instalacji  sygnalizacji  pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | J.miar | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru Polon -4200 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu DUR-4043 | szt | 71 |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu | szt | 2 |  |  |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP -4001 | szt | 14 |  |  |  |
| 5. | Element kontrolno-sterujący EKS-4001 | szt | 1 |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator SA.-K7 | szt | 9 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów | J.miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru POLON 6000 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 35 | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu DIO 37 | szt | 16 |  |  |  |
| 4. | Izotopowa czujka dymu DIO 36 | szt | 85 |  |  |  |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP -33 | szt | 11 |  |  |  |
| 6. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt | 56 |  |  |  |
| 7. | Czujka temperatury TUP-35 | szt | 8 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |
| Lp. | DPS Filia Leśnica | J.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1. | Centrala sygnalizacji pożaru IGNIS-1080 | szt | 2 |  |  |  |
| 2. | Optyczna czujka dymu DOR 4043 | szt | 95 |  |  |  |
| 3. | Izotopowa czujka dymu DIO -40 | szt | 39 |  |  |  |
| 4. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | szt | 5 |  |  |  |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-63 | szt | 1 |  |  |  |
| 6. | Sygnalizator SAK-7 | szt | 3 |  |  |  |
| 7. | Wskaźnik zadziałania WZ-31 | szt | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |

|  | Ogółem: DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. jednorazowy,  półroczny  koszt  konserwacji  instalacji  oddymiania pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymiania Mercor | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Przycisk Geze | szt | 4 |  |  |  |
| 3. | Napęd łańcuchowy KA32/600 | szt | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymianiem MCR9705 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4202K | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Napęd zębatkowy ZA 81/1000 | szt | 2 |  |  |  |
| 4. | Napęd łańcuchowy KA32/500 | szt | 1 |  |  |  |
| 5. | Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | szt | 4 |  |  |  |
| 6. | Przycisk oddymiania RT-42 | szt | 2 |  |  |  |
| 7. | Przycisk przewietrzania | szt | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4202k | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania oddymianiem RZN4108K | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Siłownik wrzecionowy | szt | 1 |  |  |  |
| 4. | Klapa oddymiająca wraz z siłownikiem | szt | 3 |  |  |  |
| 5. | Przycisk oddymiania RT-42 | szt | 2 |  |  |  |
| 6. | Przycisk przewietrzania | szt | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |
|  | Ogółem: DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |

3. jednorazowy,  półroczny  koszt  konserwacji  instalacji  odcinania  pożaru:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala zamknięć ogniowych BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Zaczep elektromagnetyczny | szt | 4 |  |  |  |
| 3. | Przycisk przerywający | szt | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j.miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterownia odcinaniem pożaru BAZ2 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Centrala sterowania odcinaniem pożaru BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 3. | Zaczep elektromagnetyczny GT50R089 | szt | 24 |  |  |  |
| 4. | Zaczep elektromagnetyczny GT50R081 | szt | 2 |  |  |  |
| 5. | Zaczep elektromagnetyczny GT40R18 | szt | 5 |  |  |  |
| 6. | Przycisk przerywający UT4U | szt | 15 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | J. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala sterowania odcinaniem pożaru BAZ04 | szt | 1 |  |  |  |
| 2. | Zaczep elektromagnetyczny | szt | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. jednorazowy,  półroczny  koszt  konserwacji  instalacji  przyzywowej:

| Lp. | DPS Strzelce Op. | j. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja przyzywowa Ilość punktów przyzywowych | szt | 72 |  |  |  |
| Lp. | DPS Filia Szymiszów | j. miary | ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| 1. | Instalacja przyzywowa ilość punktów przyzywowych | szt | 94 |  |  |  |

| Lp. | DPS Filia Leśnica | j.miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja przyzywowa ilość punktów przyzywowych | szt | 97 |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. jednorazowy,  roczny  koszt  pomiaru  szczelności  izotopowych  czujek  dymu

| Lp. | DPS Strzelce Op. | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowa czujka dymu ze źródłem promieniowania AM-241 typ DIO-4043 | szt | 4 |  |  |  |

| Lp. | DPS Szymiszów | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowe czujki dymu ze źródłem promieniowania AM-241: DIO 37-12szt DIO 36- 3szt DIO 40-14szt DIO 301A2 -76szt | szt | 105 |  |  |  |

| Lp. | DPS Leśnica | J. miary | Ilość | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izotopowa czujka dymu ze źródłem promieniowania AM-241 typ DIO -40 | szt | 41 |  |  |  |

|  | Ogółem : DPS Strzelce Op. ul. Strażacka 8 DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2 DPS Filia Leśnica ul. Szpitalna 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cena  za  roboczogodzinę  w  razie  awarii  netto/brutto  ………………………………….

Koszt  utylizacji  izotopowej  czujki  dymu  za  jedną  sztukę  netto/brutto ………………

Koszt  dojazdu  za  jeden  km  netto/brutto  …………………………………………………

……………………………………..

podpis  i  pieczęć  Wykonawcy